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Verona, 26/8/2026
OGGETTO:     AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1  DEL D.LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALL’EVENTUALE FORNITURA DEL  “SERVIZIO DI NOLEGGIO IN FULL SERVICE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER LA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI NEI CONTROLLI RADIOSCOPICI SULLA BASE DEI NUOVI FABBISOGNI DELL’ULSS 9 SCALIGERA”  PER UN PERIODO DI 2 ANNI E PER UN IMPORTO DI € 199.000,00 Iva Esclusa.
Questa Azienda Ulss n. 9 Scaligera intende procedere ad una indagine di mercato, finalizzata ad un eventuale affidamento diretto ai sensi  art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema telematico MEPA di Consip, per il “Servizio di noleggio in full service dei dispositivi di protezione individuale necessari per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, nei controlli radioscopici”,    per un periodo di 2 anni, e per un importo complessivo pari ad € 199.000,00 Iva Esclusa. 
OGGETTO FORNITURA DEL SERVIZIO 

La presente indagine di mercato è finalizzata alla ricerca sul mercato di potenziali operatori economici in grado di fornire il servizio per la fornitura indicata nella seguente tabella presso le Unità Operative e di proprietà di questa Azienda:
Il Servizio si richiede per i seguenti quantitativi:
	DESCRIZIONE
	Q.TA’ 

	Corpetto
	84

	Gonna
	91

	Grembiule anteriore 
	79

	Occhiali anti-rx
	37

	Paratiroide
	195

	Paragonadi
	14

	Grucce
	15


GESTIONE  E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO

Per gestione del materiale fornito si intende il noleggio, la consegna e la distribuzione degli indumenti all’Azienda ULSS 9 Scaligera presso le diverse sedi e unità operative (UO) utilizzatrici, la raccolta e il ritiro degli indumenti sporchi, il ricondizionamento degli indumenti, la sanificazione degli indumenti, la tracciabilità e la registrazione dei trattamenti e dei controlli effettuati sugli indumenti, la verifica funzionale dei dispositivi, la riconsegna degli indumenti puliti.   In particolare la ditta appaltatrice dovrà provvedere a quanto sotto definito, in relazione alle diverse attività.
1. Pulizia: dare indicazione dei prodotti da utilizzare per la detersione e la disinfezione manuale dei DPI;

2. Lavaggio e sanificazione: osservare una periodicità ordinaria di 4 mesi per i DPI e 6 mesi per i DP; garantire un intervento estemporaneo, attraverso processi tracciabili e convalidati, nel caso di esigenze straordinarie (ad esempio in caso di imbrattamento);

3. Lavaggio straordinario: viene richiesto direttamente dal coordinatore delle UUOO, che informa il personale preposto e la ditta appaltatrice per mail. Il personale della ditta appaltatrice si reca presso il punto di scambio previsto (es. magazzino o guardaroba) ritira l’indumento che deve subire il lavaggio straordinario e consegna un indumento a “prestito”;

4. Ritiro degli indumenti da lavare: da attuare mediante l’impiego di uno scadenzario a cui l’operatore della ditta appaltatrice si atterrà, recandosi con carrello-armadio presso i punti di scambio previsti (es. magazzino o guardaroba); 

5. Consegna indumenti puliti: al momento dell’arrivo degli indumenti puliti l’operatore della ditta appaltatrice emette una distinta di consegna per reparto, si reca con il carrello-armadio presso i punti di scambio (es. guardaroba o magazzino) e colloca gli indumenti negli spazi concordati. Contestualmente possono essere ritirati gli indumenti a “prestito”;

6. Verifica funzionale degli indumenti: ad ogni trattamento di sanificazione ogni singolo indumento deve essere sottoposto ad un controllo di verifica tramite controllo visivo della funzionalità (integrità) delle cuciture e degli accessori (es. fibie, cinture ecc..) . Con periodicità annuale deve essere eseguito un controllo sulla permanenza delle caratteristiche di attenuazione del dispositivo e di verifica radioscopica della sua integrità;

7. Smaltimento degli indumenti non idonei: i dispositivi che giungono alla fine del loro ciclo di vita perché rovinati, o risultati non idonei a seguito delle verifiche effettuate, o evidentemente danneggiati, devono essere smaltiti (direttamente dalla ditta) e sostituiti con prodotti di pari caratteristiche;

8. Informativa e documentazione

Si invitano pertanto le Ditte interessate a presentare la documentazione richiesta via mail all’indirizzo PEC eproc.aulss9@pecveneto.it con riferimento al presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del 11/09/2026; 

L'Amministrazione darà seguito al procedimento di che trattasi mediante affidamento ai sensi  dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema telematico MEPA di Consip,   invitando qualora presenti, cinque operatori economici, tra quelli che manifesteranno il proprio interesse a partecipare e ritenuti maggiormente qualificati in ragione dei servizi analoghi svolti. 
Allo scopo si chiede di allegare alla manifestazione di interesse una dichiarazione che precisi tipologie, valore e committente dei servizi analoghi svolti negli ultimi due anni (2024-2025). 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Via Valverde, 42 – Verona o all'indirizzo PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it nonchè alla seguente mail: lauro.gasparini@aulss9.veneto.it. 
Poichè la presente procedura si svolgerà su portale M.E.P.A., i  fornitori interessati a partecipare, dovranno indicare la categoria di appartenenza (CPV). 
Qualsiasi chiarimento o informazione potrà essere richiesto all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica – tel. 0442 624174 – mail:   lauro.gasparini@aulss9.venento.it
1) Documentazione Tecnica
·   Dichiarazione che precisi tipologie, valore e committente dei servizi analoghi svolti negli ultimi due anni (2024-2025). 
· Schede tecniche,  sintetiche dei Dispositivi di Protezione che si ritiene di poter offrire  utile per una più completa presentazione dei prodotti proposti, in formato digitale e in lingua italiana;

· Altra documentazione che l’operatore riterrà utile trasmettere.
Si invitano pertanto i soggetti interessati, che ritengano di poter fornire quanto richiesto per il suindicato Servizio, o che dispongano di soluzioni realmente equivalenti, ovvero che siano in grado di dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, a far pervenire le proprie proposte atte a dimostrare  in termini tecnici.  
In merito alle caratteristiche sopra descritte  è quindi da intendersi esplicita la clausola di equivalenza ai sensi del D. Lgs n. 36/2023 Allegato II.5. L'equivalenza deve essere dichiarata e dimostrata (allegare documentazione/certificazione ecc.) dalla ditta offerente. 

L’Azienda sanitaria si riserva la possibilità di esercitare l’opzione  del quinto d’obbligo, in più o in meno della fornitura, ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; in tal caso il fornitore è tenuto ad accettare la modifica agli originali patti e condizioni senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

L’Azienda Ulss n. 9 ha inoltre la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 120, comma 1, comma 2 e comma 10 del D.Lgs 36/2023, a sua insindacabile discrezionalità, di acquistare agli stessi prezzi, patti e condizioni, ulteriori beni oggetto della fornitura contemplata e di prolungare eventualmente la durata del contratto d’acquisto di 180 giorni, fino al raggiungimento dell’importo complessivo di € 199.000,00 oltre IVA, al fine di rispondere ad eventuali sopraggiunte necessità nell’attività dell’UOC interessata e per non interrompere un pubblico servizio.

L’affidamento sarà effettuato a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più idoneo.
Il presente avviso è finalizzato a dare adeguata pubblicità alle ditte in grado di fornire i prodotti sopra elencati. 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di impegni specifici da parte dell’Ulss n. 9 Scaligera che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’assegnazione della fornitura. 
Si precisa infatti che, trattandosi di una raccolta di preventivi, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all’affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'ULSS 9 che si riserva di invitare alla procedura anche altre ditte presenti sul mercato.


Questa ULSS si riserva la facoltà insindacabile di risoluzione anticipata del contratto mediante PEC con preavviso di 30 gg, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento della procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Se del caso, si chiede l’allineamento dei prezzi offerti a quelli rilevabili tramite l’Osservatorio Regionale Prezzi (OPRVE); diversamente questa ULSS si riserva di non acquistare prodotti il cui prezzo non risulti allineato al prezzo indicato.
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Direttore f.f. dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, dott. Corrado Andriani.
IL DIRETTORE 

(Dott. Corrado Andriani) 

Firmato digitalmente
Responsabile del procedimento: Dott. Corrado Andriani

Tel 045 807 5709 – Fax 045 807 5739 

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it 

Ufficio Economato e Logistica: Dott. Lauro Gasparini  

Tel.: 0442 624174 E-mail: lauro.gasparini@aulss9.veneto.it 
Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it     

Pagina n. 4

[image: image1.jpg]