## Foglio1
ALLEGATO C - Questionario tecnico - FORNITURA DI N. 21 DEFIBRILLATORI MANUALI E SEMIAUTOMATICI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) | Compilare su file.
2) | Le descrizioni dovranno essere sintetiche; solo in casi eccezionali allegare un foglio a parte ma rendendo ben chiari i rispettivi riferimenti.
3) | Anche nel caso di certificazioni, indicare i dati significativi ed allegare i certificati identificando bene i riferimenti.
4) | Ogni caratteristica tecnica dichiarata nel questionario dovrà essere dimostrata in fase di collaudo tecnico.
5) | Ogni caratteristica/dotazione dichiarata nel questionario senza la dicitura "OPZIONALE" si intende inclusa nella fornitura .
6) | L'indicazione "OPZIONALE" sarà interpretata come dotazione mancante anche se possibile in futuro.
FORNITURA DI N. 21 DEFIBRILLATORI MANUALI E SEMIAUTOMATICI PER VARIE SEDI ULSS 9 SCALIGERA
1 | DITTA PRODUTTRICE
2 | DITTA DISTRIBUTRICE
3 | MODELLO OFFERTO
4 | ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
5 | ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
6 | CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
7 | CND/CIVAB
8 | RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offerente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche del Capitolo Speciale
Rif. | Specifica di minima dell'apparecchiatura (obbligatorie)
1 | Defibrillatore monitor portatile con ampio schermo di visualizzazione dei dati e con almeno modalità manuale e semiautomatica
2 | Certificato per uso adulto, pediatrico (eventualmente anche neonatale)
3 | Monitoraggio e sincronizzazione ECG (con cavo ad almeno 3 elettrodi)
4 | Monitoraggio SP02, NIBP
5 | Dotato di funzioni di supporto a RCP
6 | Completo di stimolazione trans toracica
7 | Registrazione del tracciato e degli eventi critici
8 | Sistema di controllo automatico dell’energia
9 | Erogazione dell’energia con curva bifasica esponenziale tronca o modalità equivalenti o superiori nel massimizzare l’efficacia della scarica/stimolazione rispetto all’energia erogata
10 | Tutti gli accessori (connettori, cavi, elettrodi, piastre, …) necessari al corretto funzionamento per uso adulto e pediatrico (per tutti i defibrillatori)
11 | Stampante termica integrata
12 | Possibilità di usare piastre monouso in particolare per la cardioversione
Altre informazioni richieste
13 | alimentazione da rete e a batteria
14 | tipo e caratteristiche della batteria
15 | prestazioni della batteria
16 | batteria esterna e rimovibile
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Rumorosità (dB)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
Tempo di consegna e messa in funzione
Tempo di consegna e messa in funzione del sistema incluso installazione, settaggi, collaudo tecnico della ditta (indicare in numero i giorni naturali consecutivi)