## scheda tecnica
QUESTIONARIO TECNICO SISTEMI O LOOP RECORDER
1) | Compilare su file.
2) | Le descrizioni dovranno essere sintetiche; solo in casi eccezionali allegare un foglio a parte ma rendendo ben chiari i rispettivi riferimenti.
3) | Anche nel caso di certificazioni, indicare i dati significativi ed allegare i certificati identificando bene i riferimenti.
4) | Ogni caratteristica tecnica dichiarata nel questionario dovrà essere dimostrata in fase di collaudo tecnico.
5) | Ogni caratteristica/dotazione dichiarata nel questionario senza la dicitura "OPZIONALE" si intende inclusa nella fornitura .
6) | L'indicazione "OPZIONALE" sarà interpretata come dotazione mancante anche se possibile in futuro.
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offerente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche
| oggetto fornitura | INDAGINE DI MERCATO noleggio e servizio triennale per n. 15 loop recorder (5 per ogni ospedale)
Caratteristiche di minima (obbligatorie) |  | inserire specifiche ed eventuale breve descrizione
Loop recorder
1 | possibilità di rilevare i seguenti eventi aritmici: Tachicardia, Bradicardia, Fibrillazione atriale e pause automaticamente
2 | acquisizione e registrazione dei tracciati ECG manuale da parte del paziente
3 | acquisizione e registrazione dei tracciati ECG attraverso il rilevamento automatico degli eventi aritmici di cui il precedente punto 1
4 | acquisizione e registrazione dei tracciati ECG ad intervalli predefiniti attraverso un timer integrato
MC2 | materiali di consumo
Software ECG Manager
5 | possibilità di configurare, per ogni specifico paziente, i diversi parametri di rilevamento
7 | funzioni di gestione dell’anagrafica pazienti, con possibilità di collegamento all'anagrafica aziendale
8 | funzioni di gestione dispositivi
10 | esportazione referto su cartella clinica in standard HL7 - XML CDA2
11 | gestire i profili di accesso (username e password)
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Classe secondo Regolamento (UE) 2017/745
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
Tempo di consegna e messa in funzione
Tempo di consegna e messa in funzione del sistema incluso installazione, settaggi, collaudo tecnico della ditta (indicare in numero i giorni naturali consecutivi)