## GENERALE
QUESTIONARIO TECNICO
1) | Compilare su file.
2) | Le descrizioni dovranno essere sintetiche; solo in casi eccezionali allegare un foglio a parte ma rendendo ben chiari i rispettivi riferimenti.
3) | Anche nel caso di certificazioni, indicare i dati significativi ed allegare i certificati identificando bene i riferimenti.
4) | Ogni caratteristica tecnica dichiarata nel questionario dovrà essere dimostrata in fase di collaudo tecnico.
5) | Ogni caratteristica/dotazione dichiarata nel questionario senza la dicitura "OPZIONALE" si intende inclusa nella fornitura .
6) | L'indicazione "OPZIONALE" sarà interpretata come dotazione mancante anche se possibile in futuro.
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
ELENCO DOCUMENTAZIONE per dichiarazione dei Requisiti previsti per forniture finanziate dal PNRR
SATURIMETRO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
S1 | elettronico
S2 | metodo di misura
S3 | connessione per telemedicina (descrivere)
S4 | intervallo di misura SpO2 almeno 70 - 100%
S5 | accuratezza misura SpO2 almeno ± 3% da 80 a 100%
S6 | intervallo misura frequenza cardiaca almeno 40 - 180 battiti/min
S7 | accuratezza misura frequenza cardiaca almeno ± 5% da 80 a 100%
S8 | altre misure
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
TERMOMETRO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
T1 | elettronico
T2 | metodo di misura
T3 | connessione per telemedicina (descrivere)
T4 | intervallo misura almeno 35 - 42°C
T5 | accuratezza misura almeno ± 0,2% da 35 - 42°C; ± 0,4% < 35°C
T6 | alimentazione elettrica
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
MISURATORE PRESSIONE
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
MP1 | elettronico a pressurizzazione automatica
MP2 | metodo di misura oscillometrico
MP3 | connessione per telemedicina (descrivere)
MP4 | intervallo misura pressione almeno 40 - 250 mmHg
MP5 | intervallo misura pressione sistolica almeno 60 - 230 mmHg
MP6 | intervallo misura pressione diastolica 40 - 130 mmHg
MP7 | intervallo misura frequenza cardiaca 40 -180 battiti/min
MP8 | accuratezza pressione ± 3mmHg
MP9 | accuratezza pusazioni ± 5%
MP10 | dimensione schermo
MP11 | indicazioni mostrate sul display
MP12 | alimentazione elettrica
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
BILANCIA
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
B1 | elettronica
B2 | metodo di misura
B3 | connessione per telemedicina (descrivere)
B4 | portata fino ad almeno 180KG
B5 | divisione/precisione
B6 | dimensione schermo
B7 | indicazioni mostrate sul display
B8 | alimentazione elettrica
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
ELETROCARDIOGRAFO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
E1 | connessione per telemedicina (descrivere)
E2 | almeno 8 derivazioni sia in acquisizione che in trasmissione
E3 | campionamento almeno 300Hz a 24bit
E4 | banda passante almeno 0,05 - 120Hz
E5 | velocità registrazione 25mm/sec e 50mm/sec
E6 | intervallo acquisizione almeno 10 sec
E7 | custodia
E8 | alimentazione elettrica
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
DISPOSITIVO PER ANALISI EMATICA MULTIPARAMETRO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
A1 | Glucosio
intervallo di misura
intervallo dell'ematocrito
precisione
accuratezza
tempo esecuzione
A2 | Ketoni
intervallo di misura
intervallo dell'ematocrito
precisione
accuratezza
tempo esecuzione
A3 | Colesterolo
intervallo di misura
intervallo dell'ematocrito
precisione
accuratezza
tempo esecuzione
A4 | Acido urico
intervallo di misura
intervallo dell'ematocrito
precisione
accuratezza
tempo esecuzione
A5 | Lattato
intervallo di misura
intervallo dell'ematocrito
precisione
accuratezza
tempo esecuzione
A6 | Trigliceridi
intervallo di misura
intervallo dell'ematocrito
precisione
accuratezza
tempo esecuzione
A7 | Altro
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Alimentazione
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
TABLET
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
TA1 | dimensione display almeno 10"
TA2 | sistema operativo (iOS, Android, …)
TA3 | connettività SIM almeno 4G
TA4 | descrivere connessione per telemedicina
TA5 | tipo di protezione (eventuali gusci)
TA6 | alimentazione elettrica
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
SOFTWARE
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
C1 | gestione anagrafica pazienti
C2 | alta possibilità di configurazione del sistema, delle funzionalità e dei dispositivi in base alle esigenze
C3 | redazione di apposito questionario personalizzabile con domande per la valutazione dello stato di salute del paziente
C4 | procedura guidata per l’esecuzione delle misurazioni
C5 | interfaccia wireless con i dispositivi medicali componenti il kit, con raccolta dati totalmente automatica
C6 | trasmissione dei dati alla piattaforma web tramite connessione dati 4G o WiFi
C7 | acquisizione di fotografie scattate da tablet e visibili su piattaforma web
C8 | pagina di compilazione libera per comunicazioni del referente sanitario
C9 | assistenza tecnica/manutentiva di primo e di secondo livello con supporto in loco e da remoto in base alle necessità
C10 | Altro
PORTALE WEB
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
PW1 | Profilazione del paziente e anamnesi
PW2 | Terapia farmacologica
PW3 | Funzione di alert, configurabili dal medico curante in caso di parametri anomali
PW4 | Funzione di alert, configurabili dal medico curante in caso di inattività/inutilizzo della piattaforma
PW5 | Visualizzazione dei dati raccolti, con relativi grafici dell’andamento
PW6 | Funzione di generazione report PDF per ogni singolo esame oppure per periodo
PW7 | Possibilità di aggiunta di note all’esame che vengono riportate nel relativo report
PW8 | Funzione di reportistica a fini statistici
PW9 | gestire i profili di accesso (username e password), potendo definire l’associazione tra i pazienti e i relativi operatori sanitari
PW10 | descrivere gestione paziente/i
PW11 | Altro
INTEGRAZIONE
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
I1 | Dichiarazione interfaccia HL7 ready
I2 | Specificare la architettura e l'ambiente di sviluppo HL7 utilizzata
I3 | giornate uomo per attività professionali di interfacciamento/adeguamento sistemistico
I4 | Altro
ALTRO
Z1 | completo di tutti i dispositivi hardware, alloggiati all’interno di un apposito zaino
Tempo di consegna e messa in funzione
Tempo di consegna e messa in funzione del sistema incluso installazione, settaggi, collaudo tecnico della ditta (indicare in numero i giorni naturali consecutivi)
Quanto espressamente dichiarato dalla ditta offerente deve essere obiettivamente riscontrabile. Quanto omesso o non dichiarato verrà considerato quale elemento non caratterizzante la fornitura ai fini della valutazione della relativa offerta.
luogo e data |  | timbro e firma legale rappresentante