## GENERALE
QUESTIONARIO TECNICO
1) | Compilare su file.
2) | Le descrizioni dovranno essere sintetiche; solo in casi eccezionali allegare un foglio a parte ma rendendo ben chiari i rispettivi riferimenti.
3) | Anche nel caso di certificazioni, indicare i dati significativi ed allegare i certificati identificando bene i riferimenti.
4) | Ogni caratteristica tecnica dichiarata nel questionario dovrà essere dimostrata in fase di collaudo tecnico.
5) | Ogni caratteristica/dotazione dichiarata nel questionario senza la dicitura "OPZIONALE" si intende inclusa nella fornitura .
6) | L'indicazione "OPZIONALE" sarà interpretata come dotazione mancante anche se possibile in futuro.
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
ELENCO DOCUMENTAZIONE per dichiarazione dei Requisiti previsti per forniture finanziate dal PNRR
SATURIMETRO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
1 | video otoscopio che consente di visualizzare sul PC le immagini ad alta risoluzione della visita del condotto uditivo e del timpano in tempo reale
2 | Dotato di LCD da almeno 3”
3 | Ingrandimento ottico: circa 15x - 50x
4 | Formati dei file foto/video: BMP, JPG, AVI ed eventuale RAW-DATA
5 | Possibilità di registrare ed elaborare le immagini
6 | Dati scaricabili e condivisibili all’esterno
7 | Sistema di illuminazione LED con luminosità regolabile
8 | Elevata qualità delle immagini
9 | Trasmissione via cavo o wireless con garanzia di trasmissione di almeno 5 metri
10 | Report scaricabili e condivisibili all’esterno
11 | Trasferimento dati tramite tecnologia Bluetooth
12 | Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile, ad ampia autonomia
13 | da impiegare con smartphone/tablet iOS, Android, Windows tramite App gratuita interfacciabile con software di terze parti ed in particolare con il software COT/ADI via HL7 se non diversamente concordato
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
Tempo di consegna e messa in funzione
Tempo di consegna e messa in funzione del sistema incluso installazione, settaggi, collaudo tecnico della ditta (indicare in numero i giorni naturali consecutivi)
Quanto espressamente dichiarato dalla ditta offerente deve essere obiettivamente riscontrabile. Quanto omesso o non dichiarato verrà considerato quale elemento non caratterizzante la fornitura ai fini della valutazione della relativa offerta.
luogo e data |  | timbro e firma legale rappresentante