## GENERALE
QUESTIONARIO TECNICO
1) | Compilare su file.
2) | Le descrizioni dovranno essere sintetiche; solo in casi eccezionali allegare un foglio a parte ma rendendo ben chiari i rispettivi riferimenti.
3) | Anche nel caso di certificazioni, indicare i dati significativi ed allegare i certificati identificando bene i riferimenti.
4) | Ogni caratteristica tecnica dichiarata nel questionario dovrà essere dimostrata in fase di collaudo tecnico.
5) | Ogni caratteristica/dotazione dichiarata nel questionario senza la dicitura "OPZIONALE" si intende inclusa nella fornitura .
6) | L'indicazione "OPZIONALE" sarà interpretata come dotazione mancante anche se possibile in futuro.
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
ELENCO DOCUMENTAZIONE per dichiarazione dei Requisiti previsti per forniture finanziate dal PNRR
SATURIMETRO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
1 | Apparecchio compatto (unico corpo con stampante e senza alimentatori esterni)
2 | Alimentazione da rete e da batteria ricaricabile
3 | Autonomia della batteria che garantisca almeno 2 ore di registrazione ECG
4 | Display a colori con illuminazione, di ampie dimensioni, da almeno 7”, con possibilità di visualizzazione contemporaneamente di almeno 6 derivazioni
5 | Tastiera alfanumerica
6 | Stampante termica integrata per formato carta A4 con possibilità di riproduzione contemporanea di più derivazioni
7 | Completo di n. 2 cavi ECG (uno per l’uso e il secondo di scorta) paziente ed accessori per collegamento elettrodi monouso
8 | Dotato di scheda di rete Ethernet per connettività su LAN (incluso cavo almeno 3 m compreso) e interfaccia WI-FI
9 | Visualizzazione/allarmi/segnalazioni:
9.1. | dello stato di carica della batteria
9.2. | dello stato di collegamento della rete LAN
9.3. | anteprima di stampa del tracciato
9.4. | distacco elettrodi
9.5. | inversione degli elettrodi
10 | Acquisizione simultanea di 12 derivazioni ECG con banda passante almeno 0,05Hz-150Hz
11 | Dotato di protezione da scariche di defibrillazione
12 | Riconoscimento pace maker
13 | Funzionamento in manuale ed automatico
14 | Interpretazione automatica del tracciato
15 | Memorizzazione degli ECG anche senza utilizzo della stampante
16 | Possibilità di impostare la velocità della stampante
17 | Modulo DICOM-ECG 12-Lead ECG per invio dei tracciati (12 derivazioni ) e DICOM WL recepimento worklist
18 | Interfacciabili a sistema DM-ECG presente in azienda Schiller SEMA 3
19 | Integrazione con software di terze parti ed in particolare con il software COT/ADI via HL7 se non diversamente concordato
20 | Carrello dedicato
20 | Borsa da trasporto in materiale lavabile/sanificabile
Altre informazioni
A | specificare la architettura e l'ambiente di interfacciamento con i sistemi sopra richiesti
B | giornate uomo per attività professionali di interfacciamento/adeguamento sistemistico
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
Tempo di consegna e messa in funzione
Tempo di consegna e messa in funzione del sistema incluso installazione, settaggi, collaudo tecnico della ditta (indicare in numero i giorni naturali consecutivi)
Quanto espressamente dichiarato dalla ditta offerente deve essere obiettivamente riscontrabile. Quanto omesso o non dichiarato verrà considerato quale elemento non caratterizzante la fornitura ai fini della valutazione della relativa offerta.
luogo e data |  | timbro e firma legale rappresentante