## GENERALE
QUESTIONARIO TECNICO
1) | Compilare su file.
2) | Le descrizioni dovranno essere sintetiche; solo in casi eccezionali allegare un foglio a parte ma rendendo ben chiari i rispettivi riferimenti.
3) | Anche nel caso di certificazioni, indicare i dati significativi ed allegare i certificati identificando bene i riferimenti.
4) | Ogni caratteristica tecnica dichiarata nel questionario dovrà essere dimostrata in fase di collaudo tecnico.
5) | Ogni caratteristica/dotazione dichiarata nel questionario senza la dicitura "OPZIONALE" si intende inclusa nella fornitura .
6) | L'indicazione "OPZIONALE" sarà interpretata come dotazione mancante anche se possibile in futuro.
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
ELENCO DOCUMENTAZIONE per dichiarazione dei Requisiti previsti per forniture finanziate dal PNRR
SATURIMETRO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO OFFERTO
ANNO DI PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE DEL PRODOTTO OFFERTO
CONFERMA CHE IL MODELLO OFFERTO E' IN PRODUZIONE
CND/CIVAB
RDM
Rif. Capitol. | Caratteristiche tecniche minime (se non diversamente specificato) | Risposta dell’offertente con descrizione Dettagliata con evidenza della corrispondenza: Dettagliare rendendo noto che quanto offerto corrisponde alle caratteristiche richieste (dovrà consentire una verifica tra quanto offerto e quanto previsto dalle caratteristiche tecniche delle “Condizioni di fornitura"
1 | defibrillatore semiautomatico
2 | protocolli di funzionamento secondo le principali linee guida
3 | sistema di sicurezza anti spegnimento accidentale
4 | colore ben visibile con chiara identificazione (scritta dae o simile)
5 | facile visualizzazione delle date di scadenza delle piastre
6 | peso e dimensioni ridotte
7 | alto grado di robustezza
8 | alto grado di resistenza agli agenti esterni (IP66)
9 | alta facilità d’uso
10 | erogazione shock fino ad almeno 200 Joules con onda bifasica
11 | uso pediatrico e adulto con la stessa piastra
12 | elettrodi preistallati e pronti all’uso protetti e di facile estrazione,
13 | segnalazione livello di carica batteria
14 | indicatore guasti
15 | memoria eventi
16 | controllo automatico e totale di tutte le funzioni del sistema (piastre (scadenza e guasti, batteria , scheda madre) per scadenza e guasti/malfunzionamenti attraverso spia ben visibile non alimentata a batteria
17 | spia di segnalazione guasto indipendente dalla batteria
18 | possibilità di controllo dello stato defibrillatore da remoto
19 | batterie al litio con almeno 4 anni di garanzia full operativa
20 | verifiche elettriche e funzionali per il primo anno incluse alla consegna
21 | disponibilità di un (solo) muletto per interventi in emergenza
Altre informazioni richieste
A | descrivere ed allegare la tipologia di onda utrilizzata per la scarica
B | tempi di ricarica
C | capacità di scarica in termini di numero scariche ad una certa emnergia
Eventuali accessori inclusi nella configurazione offerta
(Descrivere, specificando)
Altre caratteristiche
Dimensione (L x A X P in mm)
Peso (kg)
Grado di protezione da polveri e liquidi Ipxx
Altre caratteristiche particolari
Certificazioni possedute per soddisfare le norme di grado medicale
Conformità alle norme CEI (descrivere)
Classe e tipo secondo norme CEI
Conformità CE
Direttiva/e di riferiemento
Altri marchi di qualità/certificazioni posseduti (descrivere e allegare certificazioni)
Altro
Tempo di consegna e messa in funzione
Tempo di consegna e messa in funzione del sistema incluso installazione, settaggi, collaudo tecnico della ditta (indicare in numero i giorni naturali consecutivi)
Quanto espressamente dichiarato dalla ditta offerente deve essere obiettivamente riscontrabile. Quanto omesso o non dichiarato verrà considerato quale elemento non caratterizzante la fornitura ai fini della valutazione della relativa offerta.
luogo e data |  | timbro e firma legale rappresentante